様式第5号(第13条関係)

無線局年点検記録簿

年　　月　　日　　
　(固定系親局)	総括管理者	管理責任者	管理者	通信取扱責任者	
	　	　	　	　	
設備の区分	点検項目	判定	備考	
空中線系	①空中線の施設状況	良・否	　	
	②給電線の状況	良・否	　	
	③VSWR	良・否	　	
送信機	①送信出力	良・否	　	
	②送信周波数偏差	良・否	　	
	③スプリアス発射強度(別表)	良・否	　	
	④最大周波数偏移	良・否	　	
受信機	①受信感度	良・否	　	
	②スケルチ作動状況	良・否	　	
	③受信周波数偏差	良・否	　	
	④モニター機能	良・否	　	
制御部	①チャイム作動状況	良・否	　	
	②テープレコーダ作動状況	良・否	　	
	③選択呼出機能	良・否	　	
	④統制機能	良・否	　	
拡声器部	①低周波出力	良・否	　	
	②スピーカーの施設状況	良・否	　	
電源部	①商用入力電圧	良・否	　	
	②出力電圧	良・否	　	
	③非常電源設備の作動状況	良・否	　	
遠隔制御部	①専用線の施設状況	良・否	　	
	②選択呼出機能	良・否	　	

　(固定系子局)
設備の区分	点検項目	判定	備考	
空中線系	①空中線の施設状況
②給電線の状況	良・否
良・否	　	
受信機	①受信感度
②受信周波数偏差	良・否
良・否	　	
選択呼出部	①選択呼出機能	良・否	　	
拡声器部	①低周波出力
②スピーカーの施設状況	良・否
良・否	　	
電源部	①商用入力電圧
②出力電圧
③非常電源設備の作動状況	良・否
良・否
良・否	　	
筐体	①施設の状況	良・否	　	
パンザーマスト	①施設の状況	良・否	　	

　(別表1)

スプリアス強度
　　(呼出名称　ぼうさいかしま)　　　　　　　　(装置　　　　　)
Fo	n-1 n-2	n+1 n+2	1/3F	1/2F	2/3F	3/4F	4/3F	3/2F	5/3F	2F	3F	
db	db　db	db　db	db	db	db	db	db	db	db	db	db